QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 25/2007/QĐ-BKHCN

NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2007

VỀ VIỆC ÁP DỤNG QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO THUỘC DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẢI KIỂM ĐỊNH
BỘ TRƯỞNG 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường;

Căn cứ Nghị định 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về ban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Việc kiểm định các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy trình kiểm định quy định tại các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành. 
Danh mục văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm định và chu kỳ kiểm định áp dụng đối với từng phương tiện đo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 
Trường hợp văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam được thay thế bởi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì quy trình và chu kỳ kiểm định các phương tiện đo quy định tại Điều này sẽ được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Thắng
Phụ lục

Danh mục văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm định và chu kỳ kiểm định phương tiện đo

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Tên phương tiện đo
	Tên Văn bản kỹ thuật đo lường 

Việt Nam về quy trình kiểm định
	Số hiệu 
	Chu kỳ 

kiểm định

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Th​ước cuộn
	Th​ước cuộn - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 36 : 1999
	Chỉ kiểm định ban đầu (KĐBĐ)

	2
	Taximet
	Taximet - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 01 : 2003
	1 năm

	3
	Cân phân tích, cân kỹ thuật
	Cân không tự động cấp chính xác đặc biệt I và cấp chính xác cao II - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 16 : 1998
	1 năm

	4
	Cân bàn 
	Cân bàn - Quy trình kiểm định 
	ĐLVN 14:1998
	1 năm

	5
	Cân đĩa
	Cân đĩa - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 15:1998
	1 năm

	6
	Cân đồng hồ lò xo
	Cân đồng hồ lò xo - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 30:1998
	1 năm

	7
	Cân treo
	Cân treo - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 02:1998
	1 năm

	8
	Cân ô tô
	Cân ô tô - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 13:1998
	1 năm

	9
	Cân tầu hỏa tĩnh
	Cân toà hoả tĩnh - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 32:1998
	1 năm

	10
	Cân tầu hỏa động
	Cân toà hoả động - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 33:1998
	2 năm

	11
	Cân kiểm tra quá tải xe
	Cân kiểm tra quá tải xách tay - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 26:1998
	1 năm

	
	
	Cân kiểm tra quá tải xe - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 48:1999
	1 năm

	12
	Cân băng tải
	Cân băng tải- Quy trình kiểm định
	ĐLVN 03:1998
	1 năm

	13
	Quả cân  
	Quả cân cấp chính xác E2, F1 - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 50:1999
	1 năm

	
	
	Quả cân cấp chính xác F2, M1 và M2 - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 47:1999
	1 năm

	14
	Phư​ơng tiện đo dung tích thông dụng
	Chum đong - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 11:1998
	2 năm

	
	
	Ca đong, bình đong, thùng đong - Quy trình kiểm định

  - Vật liệu bằng thuỷ tinh

  - Vật liệu bằng kim loại, nhựa
	ĐLVN 12:1998
	KĐBĐ

2 năm

	15
	Bể đong cố định 
	Bể trụ đứng - Quy trình lập bảng dung tích
	ĐLVN 28:1998
	5 năm

	
	
	Bể trụ nằm ngang - Quy trình lập bảng dung tích 
	ĐLVN 29:1998
	5 năm

	16
	Xi téc
	Xi téc ôtô - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 05:1998
	1 năm

	17
	Cột đo xăng dầu
	Cột đo nhiên liệu - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 10:2003

Quyết định 403/QĐ-TĐC (13/4/2007)
	1 năm

	18
	Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 
	Cột đo khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 156:2005
	1 năm

	19
	Đồng hồ nư​ớc lạnh 
	Đồng hồ nước lạnh - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 17:1998
	5 năm

	20
	Đồng hồ xăng dầu 

(bao gồm cả dầu thô)
	Đồng hồ xăng dầu - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 22:1998
	1 năm

	
	
	Đồng hồ kiểu tua bin - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 95:2002
	1 năm

	
	
	Đồng hồ đo dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 175:2005
	1 năm

	21
	Đồng hồ đo khí dân dụng 
	Đồng hồ đo khí kiểu màng - Quy trình kiểm định 

  - Qmax(16m3/h

  - Qmax ≥16m3/h
	ĐLVN 155:2005
	5 năm

3 năm

	22
	Đồng hồ đo LPG 
	Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình kiểm định đồng hồ đo LPG
	
	

	23
	áp kế 
	áp kế, áp- chân không kế, chân không kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 08:1998
	1 năm

	24
	Huyết áp kế
	Huyết áp kế - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 09:1998
	1 năm

	
	
	Huyết áp kế pittông - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 53:1999
	2 năm

	25
	Nhiệt kế
	Nhiệt kế thuỷ tinh - chất lỏng - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 20:1998
	2 năm

	
	
	Nhiệt kế thuỷ tinh - rượu có cơ cấu cực tiểu - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 158:2005
	2 năm

	
	
	Nhiệt kế thuỷ tinh - thuỷ ngân có cơ cấu cực đại - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 159:2005
	2 năm

	26
	Nhiệt kế y học 
	Nhiệt kế y học thuỷ tinh - thuỷ ngân có cơ cấu cực đại - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 21:1998
	KĐBĐ

	
	
	Nhiệt kế y học điện tử hiện số có cơ cấu cực đại – Quy trình kiểm định
	ĐLVN 23:1998
	6 tháng

	27
	Phương tiện đo độ ẩm hạt
	Máy đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 27:1998
	1 năm

	28
	Tỷ trọng kế 
	Tỷ trọng kế - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 70:2001
	2 năm

	29
	Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở 
	Máy đo hàm lượng cồn trong hơi thở - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 107:2002
	1 năm

	30
	Phương tiện đo khí thải xe cơ giới 
	Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới
	
	

	31
	Công tơ điện
	Công tơ điện xoay chiều  - Quy trình kiểm định

  - Công tơ 1 pha

  - Công tơ 3 pha
	ĐLVN 07:2003
	5 năm

2 năm

	
	
	Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử - Quy trình kiểm định 

  - Công tơ 1 pha

  - Công tơ 3 pha
	ĐLVN 39:2004
	5 năm

2 năm

	32
	Biến dòng đo lường (TI)
	Máy biến dòng đo lường - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 18:1998
	5 năm

	33
	Biến áp đo lường (TU)
	Máy biến điện áp đo lường - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 24:1998
	5 năm

	34
	Phương tiện đo điện trở cách điện (mêgômet)
	Máy đo điện trở cách điện - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 142:2004
	1 năm

	35
	Phương tiện đo điện trở tiếp đất (terômet)
	Máy đo điện trở tiếp đất - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 143:2004
	1 năm

	36
	Phương tiện đo điện tim
	Máy đo điện tim - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 43:1999
	2 năm

	37
	Phương tiện đo điện não
	Máy đo điện não - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 44:1999
	2 năm

	38
	Phương tiện đo độ ồn 
	Máy đo độ ồn - Quy trình kiểm định tạm thời
	ĐLVN 89:2001
	1 năm

	39
	Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới 
	Máy đo tốc độ xe cơ giới - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 69:2001
	1 năm


3
1

